Manual de Alineación Rápida — Parte 2
(NOM-022 a NOM-032)

Proyecto: EHS SMART AI — Diagnóstico normativo STPS

Propósito: resumir qué evalúa la app y la base normativa para cada NOM de esta entrega.

## NOM-022-STPS-2015 — Electricidad estática en los centros de trabajo — Condiciones de seguridad

Fechas clave: Publicación: 01/abr/2016 • Entrada en vigor: 01/oct/2016 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer condiciones de seguridad para prevenir riesgos por electricidad estática y descargas.

Alcance: Aplica en centros donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o se generen cargas electrostáticas.

¿Qué evalúa la app?

Aplicabilidad y responsables (política/alcance).

Evaluación de riesgos por electricidad estática (áreas, materiales, procesos).

Medidas de control: puesta a tierra, unión equipotencial, control de humedad y velocidades de flujo, pisos/calzado antiestático, manejo de envases/trasvase.

Señalización y prohibiciones; capacitación y registros.

Puntos operativos y documentación clave:

Procedimientos para trasiego/mezcla de inflamables; verificación de continuidad y resistencia de puesta a tierra.

Programa de mantenimiento/inspecciones de sistemas antiestáticos.

Registros de capacitación, listas de verificación y mediciones cuando aplique.

## NOM-023-STPS-2012 — Minas subterráneas y minas a cielo abierto — Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Fechas clave: Publicación: 11/oct/2012 • Entrada en vigor: 11/oct/2013 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer condiciones de S&ST para prevenir riesgos en minas subterráneas y a cielo abierto.

Alcance: Aplica a todas las minas subterráneas y a cielo abierto en territorio nacional.

¿Qué evalúa la app?

Obligaciones del patrón y trabajadores; registro/seguimiento de personal en mina.

Análisis de riesgos; ventilación; explosivos; transporte y maquinaria; emergencias; capacitación.

Puntos operativos y documentación clave:

Planos e identificación; ventilación adecuada; control de explosivos; comunicación y alarma.

Formatos de autorización/permisos; registros de capacitación y simulacros.

Opcional: UV y dictamen conforme a la Norma.

## NOM-024-STPS-2001 — Vibraciones — Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo

Fechas clave: Publicación: 11/ene/2002 • Entrada en vigor: 10/jul/2002 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer límites máximos permisibles de exposición y condiciones mínimas de S&H donde se generen vibraciones que puedan afectar la salud.

Alcance: Aplica a centros donde existan vibraciones de cuerpo entero o mano-brazo.

¿Qué evalúa la app?

Reconocimiento de fuentes de vibración por puesto/proceso.

Evaluación con métodos/instrumentación; comparación contra límites.

Controles técnicos/administrativos; vigilancia a la salud y capacitación.

Puntos operativos y documentación clave:

Programas de medición y mantenimiento; registros de evaluación y control.

Matriz de EPP (guantes amortiguadores/aislamiento cuando aplique).

## NOM-025-STPS-2008 — Condiciones de iluminación en los centros de trabajo

Fechas clave: Publicación: 30/dic/2008 • Entrada en vigor: 28/feb/2009 • Modificación DOF 20/ago/2015 (se suprime el método de la constante del salón) • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer condiciones de iluminación adecuadas para preservar la salud y seguridad en las áreas de trabajo.

Alcance: Aplica a todos los centros de trabajo.

¿Qué evalúa la app?

Identificación de áreas/tareas y niveles requeridos de iluminación.

Evaluación en plano de trabajo y comparación con tablas de la Norma.

Plan de mejoras (luminarias, mantenimiento, limpieza), capacitación y señalización.

Puntos operativos y documentación clave:

Registros de medición de iluminancia; planos/catálogos de luminarias.

Evidencia de limpieza/mantenimiento; bitácoras de reemplazos; comunicación al personal.

## NOM-026-STPS-2008 — Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías

Fechas clave: Publicación: 25/nov/2008 • Entrada en vigor: 24/ene/2009 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer requerimientos de colores y señales de S&H e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.

Alcance: Aplica a todos los centros de trabajo, con exclusiones específicas (p. ej., transporte SCT; tuberías ocultas, etc.).

¿Qué evalúa la app?

Sistema de señalización (formas, colores, símbolos, texto complementario).

Iluminación mínima de señales; dimensiones/tamaño vs. distancia.

Código de colores para tuberías; bandas/etiquetas; flecha de flujo; intervalos de identificación.

Puntos operativos y documentación clave:

Catálogo de señales y croquis; evidencia fotográfica en sitio.

Inventario/croquis de tuberías por color/servicio; verificación de porcentajes de color y contrastes; mediciones de lux cuando aplique.

## NOM-027-STPS-2008 — Actividades de soldadura y corte — Condiciones de seguridad e higiene

Fechas clave: Publicación: 07/nov/2008 • Entrada en vigor: 06/ene/2009 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer medidas para prevenir riesgos en actividades de soldadura y corte.

Alcance: Aplica a centros donde se realicen actividades de soldadura/corte (permanentes o temporales).

¿Qué evalúa la app?

Análisis de riesgos; información al personal (≥2 veces/año); capacitación anual.

Programa 9.1 con contenido mínimo; permisos/autorización por escrito.

Controles en áreas con atmósferas peligrosas (detección/ventilación/rescate).

Puntos operativos y documentación clave:

Extintor ABC a ≤7 m; casetas/mamparas; limpieza/orden; señalización y bloqueo/etiquetado.

Permisos antes de trabajos fuera de áreas designadas o con riesgo; registros de medición cuando aplique.

## NOM-028-STPS-2012 — Sistema para la administración del trabajo — Seguridad en procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas

Fechas clave: Publicación: 06/sep/2012 • Entrada en vigor: 06/mar/2014 • Modificación Apéndice A (Tabla A.1): 10/sep/2014 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer elementos de un sistema de administración para prevenir accidentes mayores en procesos/equipos críticos con sustancias químicas peligrosas.

Alcance: Aplica a centros con procesos/equipos críticos y a quienes manejen sustancias por encima de umbrales del Apéndice A.

¿Qué evalúa la app?

Política y sistema; análisis de riesgos (actualización ≤5 años y ante cambios); permisos de trabajos peligrosos.

Integridad mecánica; administración de cambios; emergencias; auditorías; investigación de accidentes mayores.

Información de proceso; contratistas; capacitación; documentación y PEC/UV.

Puntos operativos y documentación clave:

Inventario vs. Apéndice A; evidencia de AR (HAZOP/What-If/LOPA) y planes de mitigación.

Programas de integridad mecánica y auditorías; plan de emergencias y simulacros; MOC y permisos documentados.

## NOM-029-STPS-2011 — Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo — Condiciones de seguridad

Fechas clave: Publicación: 29/dic/2011 • Entrada en vigor: 29/mar/2012 • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Alcance: Aplica a trabajos de mantenimiento eléctrico en instalaciones permanentes/provisionales, líneas aéreas/subterráneas, con o sin energía.

¿Qué evalúa la app?

Planos unifilares e identificación; permisos/autorizaciones; análisis de riesgos.

Procedimientos: LOTO; trabajos con tensión; tierras/descargas; señalización y resguardo.

Herramientas/equipos y EPP dieléctrico; instrumentos con calibración; capacitación/competencia.

Puntos operativos y documentación clave:

Programa de mantenimiento e inspecciones antes–durante–después; registros fotográficos y checklists.

Control de contratistas; carpeta documental lista para inspección.

## NOM-030-STPS-2009 — Servicios preventivos de S&ST — Funciones y actividades

Fechas clave: Publicación: 22/dic/2009 • Entrada en vigor: 22/mar/2010 • Estado: VIGENTE (revisión sistemática 20/feb/2025)

Objetivo: Definir funciones y actividades de los servicios preventivos de seguridad y salud para prevenir accidentes y enfermedades.

Alcance: Aplica a todos los centros; permite servicios internos, externos o mixtos.

¿Qué evalúa la app?

Designación del responsable; diagnóstico de S&ST (integral o por área); programa anual basado en diagnóstico.

Centros <100 trabajadores: relación de acciones en lugar de programa (actualización ≥ anual).

Comunicación a CSH/trabajadores; seguimiento; capacitación al personal de S&ST; conservación documental ≥2 años.

Puntos operativos y documentación clave:

Informes de seguimiento ≥ anual al patrón; procedimientos/registros de soporte; carpeta PEC lista para inspección/UV.

## NOM-031-STPS-2011 — Construcción — Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Fechas clave: Publicación: 04/may/2011 • Entrada en vigor: 6 meses después (≈ 04/nov/2011) • Estado: VIGENTE

Objetivo: Establecer condiciones de S&ST en obras de construcción para prevenir riesgos.

Alcance: Aplica a todas las obras de construcción; exceptúa mantenimiento que no requiera licencia/aviso.

¿Qué evalúa la app?

Clasificación del tamaño de obra; Sistema de S&ST (9.1–9.3).

Trabajos críticos: excavaciones, espacios confinados, soldadura/corte, altura, transporte, demoliciones, prefabricados, etc.

Maquinaria y equipo; herramientas; plan de emergencias; capacitación; registro e investigación de accidentes.

Puntos operativos y documentación clave:

Carpeta del sistema por obra con programas, AR por actividad, organigrama y procedimientos específicos (según tamaño).

Evidencias: permisos, listas de verificación, DC-3, reportes e informes.

## NOM-032-STPS-2008 — Seguridad para minas subterráneas de carbón

Fechas clave: Publicación: 23/dic/2008 • Entrada en vigor: 23/mar/2009 • Estado: VIGENTE (modificación 2011: esquema UV)

Objetivo: Establecer condiciones y requisitos de seguridad en instalaciones y funcionamiento de minas subterráneas de carbón.

Alcance: Aplica a todas las minas subterráneas de carbón.

¿Qué evalúa la app?

Ventilación: parámetros mínimos (velocidad, CH4, T y HR); instrumentación intrínsecamente segura.

Explosivos: disparos con límites de CH4; avisos/desalojo; autorización.

Instalaciones eléctricas; soldadura/corte con restricciones; incendios/explosiones; desprendimientos instantáneos; inundaciones; transporte.

Puntos operativos y documentación clave:

Planos y sistemas de ventilación; bitácoras de medición y calibración; sistemas de alarma y autorrescatadores.

UV/PEC: dictamen y vigencia conforme versión vigente tras modificación 2011; mantenimiento de registros y planes.