## Sheet1
Norma | Categoría | Sección / Capítulo | Descripción | Preguntas para Diagnóstico | Evidencia Requerida
NOM-015-STPS-2001 | Gestión y organización | 1-2 Objetivo y alcance | Aplica a centros con exposición a condiciones térmicas elevadas (calor) o abatidas (frío). | ¿Las actividades del centro están dentro del alcance de la NOM-015 (calor y/o frío)? | Descripción de procesos/áreas expuestas; matriz de aplicabilidad.
NOM-015-STPS-2001 | Gestión y organización | Programa térmico | Contar con programa para reconocimiento, evaluación y control del estrés térmico. | ¿Existe un programa documentado de gestión del estrés térmico? | Programa firmado; responsables; metas; control de cambios; difusión.
NOM-015-STPS-2001 | Gestión y organización | Procedimientos | Procedimientos para trabajo seguro en calor/frío (hidratación, descansos, ropa, permisos). | ¿Se dispone de procedimientos escritos para trabajo en calor/frío y sujetos los conocen? | Procedimientos aprobados; evidencia de comunicación/capacitación.
NOM-015-STPS-2001 | Obligaciones del patrón | Obligaciones del patrón | Informar riesgos, proporcionar agua potable/soluciones, áreas de sombra y medidas de control. | ¿Se proporciona agua/sales, sombra/áreas de recuperación y controles ing./adm.? | Registros de suministro; fotos de áreas; actas de verificación.
NOM-015-STPS-2001 | Obligaciones del trabajador | Obligaciones del trabajador | Cumplir medidas, usar EPP térmico y reportar malestares o condiciones inseguras. | ¿El personal cumple las medidas y reporta malestares/condiciones? | Observaciones planeadas; bitácoras; registros de inducción.
NOM-015-STPS-2001 | Reconocimiento | Inventario de fuentes y tareas | Identificar fuentes de calor/frío, procesos, horarios y población expuesta. | ¿Se cuenta con inventario de fuentes térmicas y población expuesta por área/turno? | Inventario; croquis; listado de tareas y turnos.
NOM-015-STPS-2001 | Reconocimiento | Clasificación de carga de trabajo | Determinar carga metabólica (ligera, moderada, pesada) por tarea. | ¿Se clasificó la carga de trabajo por tarea (ligera/moderada/pesada)? | Listado de tareas con carga; metodología empleada.
NOM-015-STPS-2001 | Reconocimiento | Factores de vestimenta/EPP | Considerar vestimenta/EPP que incremente carga térmica o limite evaporación. | ¿Se consideran factores de vestimenta/EPP en la evaluación? | Registro de EPP/ropa; criterios de ajuste en evaluación.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación (calor) | Índice térmico (ITGBH/WBGT) | Medir y calcular ITGBH/WBGT según la norma, por área/turno. | ¿Se mide/calcula el ITGBH/WBGT conforme a la NOM-015 y por turno? | Resultados; método y equipo utilizado; ubicación de puntos.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación (calor) | Comparación con LMPE (Tabla 1) | Comparar con límites/tiempos máximos permisibles y tiempos de recuperación (Tabla 1). | ¿Los valores cumplen los LMPE y tiempos de recuperación (Tabla 1)? | Tablas comparativas; cálculo de régimen trabajo-descanso; evidencias.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación (calor) | Condiciones ambientales | Registrar temperatura del bulbo seco/húmedo, globo, humedad y velocidad del aire. | ¿Se registran variables ambientales requeridas en cada evaluación? | Formato de campo; certificados/calibraciones del equipo.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación (frío) | Índice de Viento Frío (IVF) | Determinar IVF/condiciones de enfriamiento del aire conforme a la norma. | ¿Se determina el IVF y se documentan condiciones de enfriamiento del aire? | Resultados; método; anemómetro/termómetro; ubicación de puntos.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación (frío) | Comparación con LMPE (Tabla 2) | Comparar con límites/tiempos máximos permisibles y recuperación (Tabla 2). | ¿Los valores cumplen los LMPE y tiempos de recuperación (Tabla 2)? | Tablas comparativas; régimen trabajo-descanso en frío.
NOM-015-STPS-2001 | Control (calor) | Medidas de ingeniería | Ventilación, sombreado, aislamiento térmico, reducción de radiación. | ¿Se implementan medidas de ingeniería para reducir la carga térmica? | Proyectos/planos; registros de mantenimiento; fotos.
NOM-015-STPS-2001 | Control (calor) | Medidas administrativas | Rotación de tareas, pausas programadas, horarios frescos, aclimatación. | ¿Se aplican pausas/rotación/horarios frescos y programa de aclimatación? | Programa de descansos; bitácoras; calendario de aclimatación.
NOM-015-STPS-2001 | Control (calor) | Hidratación y sales | Suministrar agua fresca y, según el caso, soluciones con sales; evitar deshidratación. | ¿Existe plan de hidratación y logística de suministro durante la jornada? | Registros de entrega; puntos de hidratación; indicadores.
NOM-015-STPS-2001 | Control (frío) | Medidas de ingeniería | Barreras contra viento, control de infiltraciones, calentadores seguros. | ¿Se implementan barreras/controles de ambiente frío? | Planos; registros; fotos de instalaciones.
NOM-015-STPS-2001 | Control (frío) | Medidas administrativas | Limitar exposición, tareas en interiores, pausas en áreas templadas. | ¿Se limitan tiempos y se programan pausas en áreas templadas? | Programa de descansos; bitácoras por turno.
NOM-015-STPS-2001 | Control (frío) | Ropa/EPP térmico | Dotar ropa térmica por capas, guantes/gorros protectores, calzado aislante. | ¿Se entrega y usa EPP térmico adecuado por tarea/condición? | Matriz de EPP; entregas firmadas; observaciones de uso.
NOM-015-STPS-2001 | Instrumentación | Equipos y calibración | Usar instrumentos adecuados (termómetro de globo, bulbo seco/húmedo, anemómetro) con calibración vigente. | ¿Los instrumentos utilizados cuentan con calibración vigente y métodos documentados? | Fichas técnicas; certificados de calibración; trazabilidad.
NOM-015-STPS-2001 | Capacitación | Señales/síntomas y respuesta | Capacitar sobre signos de golpe de calor/hipotermia y respuesta inmediata. | ¿El personal reconoce signos/síntomas y sabe cómo actuar? | Temarios; listas de asistencia; evaluaciones.
NOM-015-STPS-2001 | Capacitación | Procedimientos y EPP | Capacitar en procedimientos térmicos, uso de EPP y pausas/hidratación. | ¿Se imparte capacitación documentada en procedimientos/EPP/pausas? | Constancias; evidencias de difusión; evaluaciones.
NOM-015-STPS-2001 | Vigilancia a la salud | Aptitud y seguimiento | Evaluar condiciones de salud de personal expuesto y dar seguimiento a casos. | ¿Se evalúa la aptitud y se da seguimiento médico a expuestos? | Programa médico; exámenes periódicos; historiales.
NOM-015-STPS-2001 | Emergencias | Plan de atención | Contar con plan ante golpe de calor/hipotermia, enfriamiento/calentamiento rápido y traslado. | ¿Existe plan de atención a emergencias térmicas y está difundido? | Plan; simulacros; registro de incidentes; dotación de primeros auxilios.
NOM-015-STPS-2001 | Señalización | Áreas con riesgo térmico | Señalizar entradas y áreas con obligación de medidas/EPP térmico (cruce NOM-026). | ¿Se señalizan las áreas de riesgo térmico según NOM-026? | Catálogo de señales; fotos; plano de ubicación.
NOM-015-STPS-2001 | Registros | Documentación y trazabilidad | Conservar estudios, evaluaciones, control, capacitación, incidencias y acciones. | ¿Se conservan registros completos y con trazabilidad? | Carpetas digitales/físicas; control de cambios; respaldos.
NOM-015-STPS-2001 | Evaluación de la conformidad | Dictamen/verificación (opcional) | En su caso, someterse a verificación por unidad acreditada y atender hallazgos. | ¿Se cuenta con dictamen (si se optó por esta vía) y se atendieron hallazgos? | Dictamen; informe; planes de acción y cierres.