## Sheet1
Norma | Categoría | Sección / Capítulo | Descripción | Preguntas para Diagnóstico | Evidencia Requerida
NOM-029-STPS-2011 | Gestión y organización | 1 Objetivo | Establece condiciones de seguridad para actividades de mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. | ¿Las actividades del centro incluyen mantenimiento eléctrico dentro del alcance de la NOM-029? | Acta de aplicabilidad; alcance por áreas; responsables.
NOM-029-STPS-2011 | Gestión y organización | 2 Campo de aplicación | Aplica a todo centro donde se realicen trabajos de mantenimiento eléctrico (instalaciones permanentes/provisionales, líneas aéreas/subterráneas, con o sin energía). | ¿Se identificaron todas las actividades/áreas donde se realiza mantenimiento eléctrico? | Matriz de procesos; listado de actividades por área/turno.
NOM-029-STPS-2011 | Gestión y organización | 3 Referencias | Identificar normas relacionadas (p. ej., NOM-026 señalización; NOM-017 EPP; NOM-022 estática; NOM-001-SEDE instalación). | ¿Se integró una matriz de referencias y cruces con procedimientos internos? | Matriz de referencias; POE vinculados; registro de difusión.
NOM-029-STPS-2011 | Obligaciones del patrón | Cap. 5 Obligaciones del patrón | Designar responsables, proveer equipos/herramientas aislantes, establecer procedimientos de seguridad, capacitar y conservar documentación. | ¿Se cumplen las obligaciones del Cap. 5 con responsables y evidencia? | Nombramientos; políticas; POE; listas de verificación; registros.
NOM-029-STPS-2011 | Obligaciones de la persona trabajadora | Cap. 6 Obligaciones del trabajador | Cumplir procedimientos, usar EPP aislante y reportar condiciones peligrosas/incidentes. | ¿El personal usa EPP y sigue procedimientos de forma consistente? | Entregas de EPP; observaciones planeadas; reportes atendidos.
NOM-029-STPS-2011 | Reconocimiento | Planos e identificación de circuitos | Contar con diagramas unifilares, identificación de tableros/circuitos y puntos de desconexión y puesta a tierra. | ¿Se dispone de planos y están identificados tableros, circuitos y seccionadores? | Planos unifilares; etiquetas; croquis; fotos de identificación.
NOM-029-STPS-2011 | Reconocimiento | Evaluación del área y permisos | Reconocer condiciones del área y establecer permisos/autorizaciones para trabajos fuera de áreas designadas o con riesgos especiales. | ¿Se evalúa el área y se emite autorización antes de cada trabajo? | Formato de permiso; lista de verificación previa; firmas y vigencias.
NOM-029-STPS-2011 | Procedimientos | Bloqueo/etiquetado (LOTO) | Procedimiento para aislar fuentes de energía eléctrica, bloquear y etiquetar antes de intervenir. | ¿Existe y se aplica el procedimiento LOTO en cada intervención? | POE LOTO; registros de bloqueo; hojas de liberación; auditorías.
NOM-029-STPS-2011 | Procedimientos | Trabajos con líneas energizadas | Procedimiento específico para trabajos con tensión (métodos, distancias, herramientas y EPP aislantes; personal competente). | ¿Se ejecutan trabajos con tensión sólo con procedimiento, EPP y personal calificado? | POE de trabajo con tensión; evidencias de competencia; listas de chequeo.
NOM-029-STPS-2011 | Procedimientos | Aterrizamiento temporal y descargas | Colocación de puestas a tierra/descargas y barreras/bandolas antes de iniciar trabajos en líneas desenergizadas. | ¿Se aplican tierras temporales y se verifican ausencia de tensión y descargas? | Registros de verificación; fotos; bitácoras del responsable.
NOM-029-STPS-2011 | Procedimientos | Señalización y resguardo del área | Delimitar y señalizar zonas de trabajo; controlar accesos; coordinar con operación y emergencias. | ¿Se señaliza y controla el acceso durante los trabajos? | Señales NOM-026; croquis; registro fotográfico; bitácoras.
NOM-029-STPS-2011 | Herramientas y equipos | Herramientas/equipos aislantes | Usar herramientas y equipos aislantes adecuados (bastones, pértigas, mantas, tapetes, cobertores, detectores). | ¿Las herramientas aislantes están en buen estado y autorizadas para el nivel de tensión? | Inventario; inspecciones; certificados/fichas; reportes de daño/reemplazo.
NOM-029-STPS-2011 | EPP | EPP dieléctrico | Dotar y usar EPP dieléctrico (guantes, mangas, caretas, calzado, ropa) acorde al riesgo. | ¿El EPP es adecuado, con inspección previa y evidencia de entrenamiento? | Matriz de EPP; entregas; listas de chequeo; constancias de uso.
NOM-029-STPS-2011 | Medición y pruebas | Instrumentos de medición y prueba | Uso de instrumentos adecuados y con calibración vigente para verificación de ausencia de tensión/continuidad/aislamiento. | ¿Los instrumentos tienen calibración vigente y procedimientos de uso? | Certificados de calibración; bitácoras; procedimientos; registros de medición.
NOM-029-STPS-2011 | Mantenimiento e inspecciones | Programa de mantenimiento | Contar con programa de mantenimiento preventivo/correctivo de instalaciones eléctricas y equipos asociados. | ¿Existe programa vigente y registros de ejecución/cierre? | Programa firmado; OT; bitácoras; indicadores y análisis de fallas.
NOM-029-STPS-2011 | Mantenimiento e inspecciones | Inspecciones antes/durante/después | Verificaciones previas, supervisión durante el trabajo y verificación final antes de reenergizar. | ¿Se documentan las inspecciones en las tres etapas del trabajo? | Listas de verificación; firmas; evidencia fotográfica; pruebas funcionales.
NOM-029-STPS-2011 | Capacitación y competencia | Competencia del personal | Capacitar y evaluar competencia del personal de mantenimiento y supervisión en riesgos eléctricos y procedimientos. | ¿El personal está capacitado y con constancias vigentes para su función? | Programa; listas; constancias DC-3; evaluaciones; simulacros/prácticas.
NOM-029-STPS-2011 | Emergencias | Plan de respuesta y primeros auxilios | Plan para choque eléctrico, arco eléctrico, incendios y rescate; coordinación con brigadas y servicios externos. | ¿Existe plan específico y se realizan simulacros o prácticas? | Plan; listas de brigada; botiquín y equipo; registros de simulacros.
NOM-029-STPS-2011 | Contratistas | Control de contratistas | Criterios de selección, inducción de riesgos y supervisión de contratistas que realizan mantenimiento eléctrico. | ¿Se controlan contratistas y se exige evidencia de competencia y cumplimiento? | Contratos; inducciones; permisos; supervisión documentada.
NOM-029-STPS-2011 | Registros | Conservación y trazabilidad | Conservar procedimientos, permisos, mediciones, calibraciones, capacitación, mantenimiento e incidentes; disponibilidad para autoridad. | ¿La documentación está organizada, vigente y disponible para inspección? | Carpeta física/digital; índice; control de cambios; respaldos.